## 1.6
表1.6 三峡库区城镇移民安置小区消防、环卫、安防及其他基本情况
调查内容 | 计量单位 | 数量/内容 | 填报要求 | 调查内容 | 计量单位 | 数量/内容 | 填报要求
一、消防 |  |  |  | ②小区外300m以内公厕数量 | 个 | 1
（一）消防设施基本情况 |  |  |  | 三、天然气
1.灭火器 |  |  |  | 1.燃气调压站 | 个 | 1
①数量 | 个 | 197 |  | 2.天然气管道
②完好率 | ％ | 48.2234 |  | 合计 | km
2.消火栓 |  |  |  | ①低压 | km
①室外消火栓数量 | 个 | 20 |  | ②中压 | km
完好率 | ％ | 55 |  | ③次高压 | km
②室内消火栓数量 | 个 | 95 |  | 四、小区安防
完好率 | ％ | 5.2632 |  | 1.门卫室
3.消防管道 |  |  |  | ①具备修建门卫室的住宅单元数量 | 个 | 7
合计 | km | 0.728 |  | ②其中有门卫室的住宅单元数量 | 个 | 4
①≥100mm | km | 0.728 |  | 2.监控设施
②＜100mm | km |  |  | ①具备安装监控设施的住宅单元数量 |  | 10
4.消防水源 | √ |  |  | ②其中已安装监控设施的住宅单元数量 |  | 6
①天然 |  |  |  | 3.围墙
②市政管网 |  | 1 |  | ①具备修建围墙的住宅单元数量 |  | 7
③消防水池 |  |  |  | ②其中已修建的住宅单元数量 |  | 6
5.消防通道 |  |  |  | 4.大门
小区消防通道长度 | km | 0.1 |  | ①具备修建大门的住宅单元数量 |  | 8
小区未达标消防通道长度 | km |  |  | ②其中已修建的住宅单元数量 |  | 7
二、环境卫生 |  |  |  | 5.应急避难场所
（一）环卫设施 |  |  |  | ①数量 | 处
1.环卫设施 |  |  |  | ②面积 | m2
①垃圾转运站数量 | 个 | 1 |  | 6.人防设施
至小区外垃圾转运站距离 | km |  |  | ①数量 | 处
②垃圾收集点 | 个 |  |  | ②面积 | m2
③垃圾箱 | 个 | 20 |  | 五、重大地质灾害治理情况
2.垃圾清运及管理 |  |  |  | ①数量 | 处
①小区垃圾产生量 | 万t |  |  | 其中已治理处数 | 处
其中生活垃圾量 | 万t |  |  | ②影响房屋面积 | m2
固体废物 | 万t |  |  | 其中已保护房屋面积 | m2
②小区应设置垃圾收集装置数量 | 个 | 22
3.公厕
①小区内公厕数量 | 个
面积 | m2
蹲位 | 个
小区公厕应设置数量 | 个 | 0